| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # P | APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT |  |  |  |
| PJ | Värmeväxlare, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE |  |  |  |
| PJB | Värmeväxlare |  |  |  |
| PJB.0 | Sammansatta växlarenheter |  |  |  |
|  | Drivpaket Drivpaket med integrerad värmeväxlare, avsedd för värmeöverföring av värme från solfångare till tank utan inbyggd värmeväxlare. Fabrikat: Värmebaronen Typ: Solomax VX RSK nr: 620 16 28 Funktion Laddpaketet levereras med följande funktioner/utrustning Flödesmätare, manometer, säkerhetsventil 6 bar, avluftare, cirkulationspump för primär och sekundärsida 24 liters expansionskärl 10 bar Teknisk data Mått h 760*b 716*d 268 mm Vikt 24 kg Beräkningstryck: 6 bar Provtryck: 8,6 bar |  |  |  |