| Kod | Text | Mängd | Enhet | Rev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # U | APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING |  |  |  |
| UC | STYRFUNKTIONSENHETER |  |  |  |
|  | Solstyrning Elektronisk regulator för solvärmeanläggningar med en eller flera lagrings tankar och en eller flera solfångargrupper. Regulatorn levereras med flera förprogrammerade algoritmer och har även funktioner för kontroll av tillsatsvärme och desinfektion. Med stöd för ytterligare programmerbara möjligheter. Möjlig PWM styrning med konfiguration av TS4 Fabrikat: Värmebaronen Typ: Solstyrning 3 RSK nr: 6202408 Funktion Regulatorn kontrollerar temperatur i lagringstank och solfångare och med hjälp av inställda parametrar avgör den hur och om laddning av en eller flera tankar är möjlig. Regulatorn manövreras med hjälp av två manöverdon. Teknisk data Mått: H 173 B 115 D46 mm Driftspänning 230 V 50HZ Egenförbrukning: 1,74 W Utgångseffekt max 200VA Kopplings effekt potentialfri kontakt max 230 VA Sensor typ: PT 1000 |  |  |  |